Опросный лист для подбора и проектирования очистных сооружений для хозяйственно-бытовых и промышленных стоков

| Заказчик:________________________________ Контактное лицо:_________________________ Тел:____________________________________ e-mail:__________________________________ Дата:____________________________________ |  |
| --- | --- |
| Характер объекта | жилой комплекс ( | Постоянное проживание (коттеджный поселок, малоэтажный комплекс, СНТ и т д) ( | неравномерное пользование (база отдыха, санаторий, гостиница и т д) ( |
|  | медучреждение ( | больница стационар ( | поликлиника ( |
|  |  | другое: |
|  | пищевое производство ( | мясокомбинат ( | рыбозавод ( | птицефабрика ( |
|  |  | молочное пр-во ( | другое: |
|  | промышленное производство ( | характер: |
|  | адрес объекта |  |
| Параметры и характер стока | Характер стока | Промышленный ( | Хоз-быт ( |
|  | м3 в сутки |  |
|  | м3 в час |  |
|  | литров в секунду |  |
|  | время рабочей смены для предприятия, час |  |
| Параметры места установки ОС | способ поступления стока на ОС | напорно ( самотечно ( |
|  | глубина подводящей трубы, мм |  |
|  | диаметр подводящей трубы, мм |  |
|  | площадь, отведенная под очистные сооружения, м2 (ДхШ) |  |
|  | точка сброса | на рельеф ( | водоем ( | поглощение ( |
|  |  | другое: |
|  | расстояние до водоёма, м |  |
| Особые требования |  |

Химический анализ стока

| Химический анализ стока |  | Количество во входящем стоке, мг/л | Допустимое количество после очистки, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БПК5 |  |  |
|  | ХПК |  |  |
|  | Концентрация ВВ |  |  |
|  | Концентрация НП |  |  |
|  | Уровень pH |  |  |
|  | Нефть и нефтепродукты |  |  |
|  | Синтетические ПАВ |  |  |
|  | то же, неионогенные |  |  |
|  | промежуточные анионные |  |  |
|  | то же, неионогенные |  |  |
|  | Формальдегид |  |  |
|  | Сульфиды |  |  |
|  | Медь |  |  |
|  | Никель |  |  |
|  | Кадмий |  |  |
|  | Хром (трехвалентный) |  |  |
|  | Цинк |  |  |
|  | Сернистые красители |  |  |
|  | Мышьяк |  |  |
|  | Фосфаты |  |  |
|  | Фенол |  |  |
|  | Дезинфектанты |  |  |
|  | Общее солесодержание |  |  |
|  | Хлориды |  |  |
|  | Жиры |  |  |